Приложение N 6 к Протоколу Общего собрания N 14  членов ТСЖ "12 месяцев" от 28.05.2011г.

Работы, выполненные в период с ноября 2010 года по май 2011 года силами сотрудников ТСЖ и подрядными организациями.

1. Жилые дома.

2.1. Ремонт вентиляционных шахт на крышах домов (штукатурка в сильно разрушенных местах 15 кв. м, гидроизоляция гидростеклоизолом всей внешней поверхности вентшахт 240 кв. м).

2.2. Вскрытие полов в подвалах с целью обеспечения доступа к трубам в домах №1-10 и 12 с изготовлением настилов (160 кв. м, уборка мусора 24 куб. м).

2.3.Установка металлических дверей на входах в подвалы и на пожарных выходах (демонтаж старых дверей, установка новых дверей 22 шт. и отделка откосов 24 кв. м).

2.4. Ремонтные работы на КНС, устранение аварийной ситуации (очистка накопительного резервуара, демонтаж и прочистка обратных клапанов и задвижек, монтаж и наладка).

2. Территория комплекса.

3.1. Ремонт наружного освещения (разрытие траншей и перекладка электрокабеля 150 п/м, установка и наладка фотодатчика включения).

3.2.Устранение проседания тротуарной плитки на центральной площади (демонтаж существующего покрытия 30 кв. м, исправление основания, замена повреждённой плитки 5 кв. м, укладка).

3.3.Планировка территории с очисткой от строительного мусора между  домом №4 и домом № 9 (700 кв. м), засыпка торфо-песчаной  смесью, посев газонной травы).

3.4. Окраска колодезных люков.

3. Устранение аварийных ситуаций.

5.1. 21.12.2010 г. - засор канализации в цокольном этаже дома №3.

5.2. 25.12.2010 г. - разрыв подводки к унитазу в доме №5.

5.3. 31.12.2010 г. - замыкание э/кабеля наружного освещения.

5.4. 01.01.2011 г. - разрушение запорной арматуры дом №6.

5.5. 04.01.2011 г. - разрушение сгона на стояке ХВС дом №11.

5.6. 14.01.2011 г. - течь трубы отопления дом №1.

5.7. 19.01.2011 г. - течь канализации в подвале дом №9.

5.8. 28.01.2011 г. - течь системы отопления дом №4.

5.9. 30.01.2011 г. - засор канализационного стояка дом №5.

5.10. 01.02.2011 г. - течь системы отопления дом №4.

5.11. 02.02.2011 г. - разрушение крана на стояке ХВС дом №11.

5.12. 03.02.2011 г. - засор канализации в доме № 10.

5.13. 07.02.2011 г. - течь системы отопления в подвале дома №7.

5.14. 08.02.2011 г. - разрушение крана на трубе ХВС в доме №6.

5.15. 11.02.2011 г. - протечка канализационного стояка в доме №2.

5.16. 14.02.2011 г. - протечка трубы ХВС в доме №11.

5.17. 16.02.2011 г. - течь трубы отопления в цоколе дома №6.

5.18. 17.02.2011 г. - протечка в системе отопления дома №5.

5.19. 17.02.2011 г. - течь трубы отопления в цоколе дома №6.

5.20. 21.02.2011 г. - прорыв батареи отопления в доме №10.

5.21. 05.03.2011 г. - замена запорной арматуры в теплопункте дома №2.

5.22. 12.03.2011 г. - течь трубы отопления в цоколе дома № 1.

5.23. 19.03.2011 г. - замыкание в системе наружного освещения.

5.24. 12.04.2011 г. - засор канализации в доме №6.

5.25. 16.05.2011 г. - разрушение заглушки на стояке ХВС в доме №2.

5.26. 21.05.2011 г. - замыкание в системе наружного освещения.

4. Работы, выполняемые регулярно.

Уборка мест общего пользования в жилых домах 2495.5 кв. м,  подземной автостоянке 2810.4 кв. м,  очистка от снега кровель (6000 кв. м), удаление наледей и сосулек. Уборка территории: газоны 9800 кв. м, дороги, тротуары, отмостки общей площадью 10080 кв. м, текущие ремонтные работы.

5. Подземная автостоянка.

1.1. Реконструкция лестничных маршей на входах №2,3,4 (демонтаж старой плитки 75.0 м. кв., подливка ступеней и лестничных площадок)

1.2. Укладка плитки на лестничных маршах входов № 2,3,4 (75.0 кв. м)

1.3. Установка перил на входах  27.0 п/м

1.4. Установка вторых тамбурных дверей на входах №2,3,4 (3 шт.).

1.5. Отделка стен входов №2,3,4 металлосайдингом (410 кв. м).

1.6. Шпатлёвка и окраска потолков и лестничных маршей (56 кв. м).

1.7. Ремонт тротуарной плитки в автостоянке (демонтаж существующего покрытия 90 кв. м, устройство нового основания 9.0 куб. м, укладка брусчатки 90 кв. м).

1.8. Ремонт фасада выездного пандуса (демонтаж вентилируемого фасада 20 кв. м, выправление подвесной несущей конструкции и монтаж фасада на место).

6. Работы, планируемые к выполнению силами сотрудников ТСЖ и подрядных организаций в период с июня по октябрь 2011 года.

1. Устранение притока воды в дома из колодцев низковольтной сети.

2. Устройство системы водоотводных лотков на территории комплекса.

3. Ремонт и покраска дверей выходов на крыши домов.

4. Обустройство подъездной дороги, обустройство въезда и КПП на въезде в жилой комплекс.

5. Окраска ограждений и ремонт площадок под кондиционеры на крышах.

6. Ремонт цоколей фасадов жилых зданий (укрепление гранитной облицовки, замена повреждённого керамогранита, восстановление декоративной штукатурки).

7. Работы по гидроизоляции автостоянки.

8. Благоустройство территории жилого комплекса.

9. Устранение проседаний брусчатого и плиточного покрытия дорог, тротуаров, площадок (снятие покрытия, переустройство основания, укладка покрытия).

10. Замена напольной плитки на выходах из подвалов.

11. Ремонт канализационной насосной станции (замена задвижек, устройство лифтового механизма поднятия корзины).

12. Ремонт магистральных труб системы отопления.

13. Окраска забора по периметру жилого комплекса.

14. Оборудование дополнительных площадок для парковки автомобилей (при наличии утвержденного плана размещения этих площадок).

15. Ремонт фасадов въездных пандусов, выходов из подземной автостоянки, обрамления клумб центральной зоны.

16.Дренаж и гидроизоляция въездных пандусов в автостоянку.

17. Проектирование, монтаж, пуско-наладка системы пожарной сигнализации и дымоудаления в автостоянке.

18.Отделочные работы внутри автостоянки.

19. Разметка парковочных мест в автостоянке.