Точка доступа: 6

Фото 33

Тепловая камера, общий вид. Установка датчика коррелятора

Фото 34

Состояние труб в точке доступа, измерение электропотенциала

Фото 35

Состояние изоляции

Фото 37                                                                               Фото 38

Вода в камере                                                             Образование конденсата

Описание: Точка доступа – тепловая камера. Изоляция и антикоррозийное покрытие трубопроводов нарушены. Запорная арматура корродированна. В камере присутствует парение, влажный воздух, образование конденсата на стенках. В результате корреляционно-акустического обследования утечек не выявлено.