Приложение №1

к Протоколу собрания Правления

ТСЖ «12 месяцев» от 07.10.2014 г.

План

работ к проведению в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

1. Консервация системы автоматического полива.

2. Работы по подготовке новых точек питания и проверке старых точек праздничного новогоднего светового оформления территории ЖК.

3. Ревизия световых гирлянд и сеток для новогоднего оформления ЖК с целью проверки работоспособности и определения количества для дополнительной закупки.

4. Создание приемлемых условий для проживания наших разнорабочих в выделенном помещении ПАС:

- замена электропроводки, установка розеток, выключателей, плафонов освещения;

- косметический ремонт помещений: штукатурка, шпаклевка, покраска стен и потолка;

- зачистка и покраска входной двери, установка замка;

- приобретение электрической плиты (готовка пищи), холодильника (хранение продуктов), масляного электрорадиатора (обогрев), минимально необходимого комплекта мебели и т.п.

5. Проведение работ по дополнительному освещению коридоров в цоколях домов, модернизация и доработка щитов автоматического переключения питания (ЩАП) рабочего и аварийного освещения МОП в домах. На сегодняшний день ЩАП-ы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

6. Новогоднее оформление ЖК: установка световых фигур, новогодней елки, световое оформление деревьев (кустов).

7. Демонтаж новогоднего оформления ЖК.

8. Установка и подключение в работу шести оставшихся блоков регуляторов оборотов электродвигателей системы принудительной вытяжной вентиляции на домах №№ 4, 5, 6, 10, 11 и 12.

9. Косметический ремонт технических помещений ПАС:  ИТП, спринклерной, венткамеры и коридора (заделка дыр в стенах после монтажа системы дымоудаления, подштукатуривание, шпаклевание, покраска стен и потолков).

10. Замена деревянной двери на пятом эвакуационном выходе из подземной парковки на металлическую противопожарную.

11. Проведение инвентаризации на техническом и хозяйственном складах.

12. Закупка уборочного инвентаря.

13. Закупка спецодежды.

14. Восстановление вентиляционной шахты системы дымоудаления.

15. Запуск системы видеонаблюдения на КПП в сеть ТСЖ.

16. Подготовка растений и зеленых насаждений к зимнему периоду (ограждение и укрытие).